制定部門：華亞園區管理顧問股份有限公司

制定日期：中華民國 91 年5月20日

--目            錄—

- 引用法源依據………………………………………………………………… 1

- 名詞定義……………………………………………………………………… 1

- 專管排放之規定……………………………………………………………… 2

- 專管排放應檢附之書圖文件………………………………………………… 2

- 申請廢（污）水納管、聯接使用處理作業程序…………………………… 3

- 廢（污）水納管申請表包括事項…………………………………………… 3

- 廢（污）水聯接使用申請表包括事項……………………………………… 3

- 興辦工業人申請納管與聯接使用證明之作業流程………………………… 4

- 下水道系統進廠限值之規定………………………………………………… 4

- 應自行設置前處理設施之規定……………………………………………… 6

- 用戶應自行裝置排水設備或設施之相關規定……………………………… 6

- 本機構得查核用戶相關設施及遭遇用戶不配合之處理…………………… 6

- 本機構對用戶廢（污）水計量設備之管理………………………………… 6

- 用戶對前處理設施及排水設備應負擔之責任……………………………… 7

- 無法抄錄用戶廢（污）水水量或檢測放流水質時之處理………………… 7

- 用戶對本機構抄錄水量或檢測放流水水質有疑義時之處理……………… 7

- 本機構對用戶違反規定排放廢（污）水於下水道之處理………………… 7

- 本機構對用戶異常排放廢（污）水之處理………………………………… 8

- 本機構對用戶違反本規章或污水處理廠進廠限值之處理………………… 8

- 本機構對用戶重新申請廢（污）水聯接使用之處理……………………… 8

- 用戶使用下水道應繳納維護費計收方式…………………………………… 8

- 用戶逾期未繳納下水道機構營運維護費之處理…………………………… 9

- 本機構因用戶違規排水，所衍生費用之處理……………………………… 9

- 本機構拒絕用戶廢（污）水納入之處置…………………………………… 9

- 用戶因故停止排放廢（污）水之處理……………………………………… 9

- 用戶於本規章施行前，已依法使用下水道系統之適用規定……………… 10

- 訂定本規章之實施日期……………………………………………………… 10

- 華亞科技園區污水下水道接用程序(附件一)……………………………… 11

- 華亞科技園區廢污水排水區域圖(附件二)………………………………… 12

華亞科技園區雨水排水區域圖(附件三)…………………………………… 13

華亞科技園區下水道使用管理規章

【引用法源依據】

第一條 華亞科技園區下水道機構（華亞園區管理顧問股份有限公司）為華亞科技園區下水道系統之使用管理，依據下水道法第十九條第一項規定訂定本規章。

【名詞定義】

第二條 本規章之用語定義如左：

一、華亞科技園區下水道機構：經縣（市）政府主管機關指定建設及管理華亞科技園區下水道之機構（以下簡稱本機構）。

二、用戶：於工業區內之事業或一般用戶，依下水道法、水污染防治法及本規章接用下水道者稱之。

三、一般用戶：非屬水污染防治法所規範之事業，且僅排放生活污水者稱之。

四、事業用戶：非屬一般用戶之用戶稱之。

五、前處理設施：指用戶為處理其產生之廢（污）水及污泥，自行設置之廢（污）水處理設施。

六、排放口：指用戶排放廢（污）水進入下水道前，所設置之固定放流設施。

七、同意納管證明：下水道機構為用戶排水設備得聯接使用於下水道所核發之證明文件。

八、聯接使用證明：下水道機構為用戶排水設備完成聯接於下水道所核發之證明文件。

九、進廠限值：下水道可容納排入之下水水質標準稱之。

十、校正機構：由政府機關所設或經其核發認證，執行廢（污）水計量設備校正業務者稱之。

十一、拒絕納入：用戶違反本規章經本機構裁定或其他相關規定，停止排放廢（污）水至工業區下水道之行為。

十二、恢復接管：用戶因違反本規章經拒絕納入後，重新申請接管，於查驗合格後，恢復使用下水道暨核發聯接使用證明。

十三、下水道機構營運維護費：下水道機構為正常維護華亞科技園區公共設施及營運污水處理系統所需之操作、維護及設備汰換準備費用，依下水道機構核定費率，向用戶所收取之費用。

【專管排放之規定】

第三條 興辦工業人因左列事項，得經本機構及當地下水道主管機關同意後，自行依下水道法及水污染防治法等相關規定，辦理廢（污）水專管排放及申請排放許可證等相關事宜。

一、區內污水收集管線尚未或無法敷設到達者。

二、所排放廢（污）水量超過工業區核定之分配額度者。

三、區內污水下水道系統因收集、處理容量已達飽和且未能擴充者。

四、所排放水質含有污水處理廠無法處理特殊物質者。

五、經主管機關或相關主管機關核定得自行排放者。

【專管排放應檢附之書圖文件】

第四條 前條申請廢(污)水專管排放者，須檢附左列書圖文件，經本機構審核同意，始得為之。且其放流口不得與區內雨、污水系統相接。

一、下水道排水區域圖。

二、管線系統分布平面圖及其他相關設施管線遷移圖。

三、管線縱橫斷面圖（包括管材、管徑、埋設位置、高度、坡度、長度流量等）。

四、處理設施及抽水設施平面圖、水位關係圖、構造圖等。

五、放流口位置及設計圖。

六、開工、竣工日期。

【興辦工業人辦理工廠（變更）設立或（變更）登記之申請廢（污）水納管、聯接使用處理作業程序】

第五條 區內興辦工業人辦理工廠（變更）設立或（變更）登記，申請廢（污）水處理作業，應依（變更）設立與（變更）登記兩階段進行申請。

一、興辦工業人於辦理工廠（變更）設立時，應依水污染防治法規定檢具水污染防治措施計畫，向本機構申請核發同意納管證明，以供環保、下水道主管機關審查。

二、興辦工業人辦理工廠（變更）登記時，應向本機構申請核發聯接使用證明後，再向工業主管機關申請核發工廠（變更）登記證。

三、興辦工業人於取得工廠（變更）登記時，應向本機構申請廢（污）水正式排放。

【廢（污）水納管申請表包括事項】

第六條 廢（污）水納管申請表，其內容應包括左列事項並加蓋事業（公司）戳章及負責人簽章：

一、廢（污）水處理類別及排放水質水量。

二、廢（污）水排放口及其他有關設施圖說。

三、廢（污）水系統設備及配置圖說。

四、前處理設施設計報告書。

五、水污染防治措施計畫。

六、經下水道機構指定應檢具之文件。

【廢（污）水聯接使用申請表包括事項】

第七條 廢（污）水聯接使用申請表，其內容應包括左列事項並加蓋事業（公司）戳章及負責人簽章：

一、同第六條規定內容之竣工資料。

二、切結書。

三、經下水道機構指定應檢具之文件。

【本機構受理興辦工業人申請納管與聯接使用證明之作業流程】

第八條 興辦工業人依第五條規定申請廢（污）水納管與聯接使用時，所檢具文件有欠缺或不合規定者，本機構於收件之日起七日內通知補正，興辦工業人應遵期補正；逾期不補正者，視為退件。

前項興辦工業人申請廢（污）水納管，應檢具之文件備齊者，本機構於七日內核發同意納管證明。

第一項興辦工業人申請廢(污)水聯接使用，應檢具之書圖文件備齊者，本機構於十五日內完成現場勘驗及核可後，核發聯接使用證明。

【下水道系統進廠限值之規定】

第九條 為維護工業區下水道系統之功能，用戶排入水質，應符合左列進廠限值：

一、水溫：四十五度（攝氏，於污水排放口）。

二、生化需氧量：二○○毫克／公升。

三、化學需氧量：三五○毫克／公升。

四、懸浮固體：二○○毫克／公升。

五、真色色度：五五○。

六、氫離子濃度指數：六∣九。

七、氟化物：十五毫克／公升（不含複合離子）。

八、硝酸鹽氮：五○毫克／公升。

九、氨氮：一○毫克／公升。

十、磷酸鹽：四毫克／公升。

十一、酚類：一毫克／公升。

十二、陰離子界面活性劑：二十毫克／公升。

十三、氰化物：一毫克／公升。

十四、油脂：二○毫克／公升。

十五、溶解性鐵：二○毫克／公升。

十六、溶解性錳：一○毫克／公升。

十七、鎘：○‧○三毫克／公升。

十八、鉛：一毫克／公升。

十九、總鉻：二毫克／公升。

二十、六價鉻：○‧五毫克／公升。

二一、有機汞：不得檢出。

二二、總汞：○‧○○五毫克／公升。

二三、銅：三毫克／公升。

二四、鋅：五毫克／公升。

二五、銀：○‧五毫克／公升。

二六、鎳：一毫克／公升。

二七、硒：○‧五毫克／公升。

二八、砷：○‧五毫克／公升。

二九、硼：一毫克／公升。

三十、硫化物：一毫克／公升。

三一、甲醛：三毫克／公升。

三二、硫酸鹽：一○○○毫克／公升。

三三、氯化物：一○○○毫克／公升。

三四、多氯聯苯：不得檢出。

三五、總有機磷劑：○‧五毫克／公升。

三六、總氨基甲酸鹽：○‧五毫克／公升。

三七、除草劑：一毫克／公升。

三八、安殺番：○‧○三毫克／公升。

三九、安特寧：○‧○○○二毫克／公升。

四十、靈丹：○‧○○四毫克／公升。

四一、飛佈達及衍生物：○‧○○一毫克／公升。

四二、滴滴涕及其衍生物：○‧○○一毫克／公升。

四三、阿特靈、地特靈：○‧○○三毫克／公升。

四四、五氯酚及其鹽類：○‧○○五毫克／公升。

四五、毒殺芬：○‧○○五毫克／公升。

四六、五氯硝苯：不得檢出。

四七、福爾培：不得檢出。

四八、四氯丹：不得檢出。

四九、蓋普丹：不得檢出。

五十、油漆類：完全禁止。

五一、動物羽毛：完全禁止。

五二、有毒物質：完全禁止。

五三、易燃或爆炸性物質：完全禁止。

五四、惡臭物質：完全禁止。

五五、放射性物質：完全禁止。

本機構得依污水處理廠之處理功能，增修訂前項管制項目暨進廠限值。

【應自行設置前處理設施之規定】

第十條 用戶排放廢（污）水水質超過第九條所訂定進廠限值者，應設置前處理設施。

【用戶應自行裝置排水設備或設施之相關規定】

第十一條 事業用戶應於其所有土地或可依法使用之土地設置排放口，並得自行裝設相關排水設備，以進行流量測定或水質監測。

前項排放口附近，須有足夠空間與適當進出口，以供本機構進行檢視、採樣或流量測定。

【本機構得查核用戶相關設施及遭遇用戶不配合之處理】

第十二條 本機構得派員攜帶證明文件進入用戶廠所，查核自來水、地下水及其他用水等水錶、前處理設施、廢（污）水計量、污水管制及排放口等相關設施，並設置必要裝置，進行採樣、監測及計量作業，用戶不得規避、妨礙或拒絕。

用戶違反前項規定，本機構除依第二十四條辦理外，並得依下水道法第三十二條第一項第三款規定，向主管機關舉發。

【本機構對用戶廢（污）水計量設備之管理】

第十三條 用戶所裝置廢（污）水計量設備，應為合法工廠所製造，且經本機構認可後，始得使用。

前項廢（污）水計量設備應每年至少經校正機構校正乙次，並將校正結果送本機構備查。

【用戶對前處理設施及排水設備應負擔之責任】

第十四條 用戶之廢（污）水前處理設施及相關排水設備，應自行負擔裝設、操作、維護、記錄與委託校正等費用，並應隨時保持良好操作狀況。

前項用戶排水設備應向本機構申請核准，並於施工完成後，經本機構檢驗合格，始得聯接於下水道。

前項經核准之用戶排水設備，如有變更設計或改裝時，應檢具書圖向本機構申請審查合格後，始得施工。

【無法抄錄用戶廢（污）水水量或檢測放流水質時之處理】

第十五條 本機構無法抄錄用戶排放廢（污）水水量或檢測水質時，其水量與水質，應依前三個月之日平均值計算。

前項用戶排放廢（污）水之水量與水質，經連續二次無法抄錄或檢測時，本機構得通知用戶約期候抄或候檢，屆時仍無法抄錄水量或檢測水質時，依第二十四條辦理。

【用戶對本機構抄錄水量或檢測放流水水質有疑義時之處理】

第十六條 用戶對本機構所抄錄水量或檢測水質有疑義時，得於收到水質水量通知單後三日內向本機構申請複查。

前項複查以一次為限。其複查結果，須更正維護費時，應以當期維護費為限，其差額應併入下期維護費內結算。

【本機構對用戶違反規定排放廢（污）水於下水道之處理】

第十七條 用戶排放廢（污）水未依下水道法規定之期限與下水道完成聯接使用，或因違反本規章，經通知停止使用下水道系統，仍逕行將廢（污）水排入下水道者，本機構除依第二十四條辦理外，並得依下水道法第三十一條或第三十二條第一項第一款、第二款向主管機關舉發。

【本機構對用戶異常排放廢（污）水之處理】

第十八條 用戶因生產設備或前處理設施故障，異常排放廢（污）水時，應立即採取緊急應變措施及通知本機構；當水質符合進廠限值後，應再行通知本機構，並於五日內向本機構申報異常排放量及提出緊急應變處理報告書。

前項用戶異常排放廢（污）水，致毀損下水道或使下水道不堪使用或遭致環保主管機關處罰，本機構得依下水道法第三十一條向主管機關舉發，並應就所受損害及所受處罰，依本規章第二十三條規定向用戶求償。

【本機構對用戶違反本規章或污水處理廠進廠限值之處理】

第十九條 用戶排放廢（污）水違反本規章或污水處理廠進廠限值，應依本機構所核給期限改善；若該水質、水量可能損害污水處理系統時，本機構應通知用戶立即停止排放並提出改善方案。

前項用戶應採取緊急應變措施並提送改善方案，經本機構同意後，始得排放廢（污）水。用戶逾期未提改善方案或未依所提改善方案改善者，本機構得依第二十四條辦理，並得依下水道法第三十二條第一項第四款向主管機關舉發。

【本機構對用戶重新申請廢（污）水聯接使用之處理】

第二十條 經本機構拒絕廢（污）水納入之用戶，於重新申請聯接使用時，應備齊相關書圖文件，經本機構於一個月內之查驗，均符合進廠限值後，始重新核發聯接使用證明及恢復聯接使用；其經查驗不合格者，仍不得使用下水道，並應進行改善。

【用戶使用下水道應繳納維護費計收方式】

第二十一條 用戶使用下水道，應繳納下水道機構營運維護費。其計收方式如左：

一、設置流量計者，按所排放廢（污）水之水量（水質）計收。

二、未設置流量計者或所設置流量計未能正確計量時，按使用自來水及其他用水之用量按比例暨排放廢（污）水水質計收。

三、其他經主管機關核定之方式。

四、下水道機構營運維護費計算公式、費率及相關規定，由本機構訂定之。

【用戶逾期未繳納下水道機構營運維護費之處理】

第二十二條 下水道機構營運維護費，不得分開繳納，自繳納期限屆滿之次日起，逾期一個月經催告限期繳納而不繳納者，依法移送法院強制執行；本機構並拒絕其廢（污）水排入污水下水道系統，同時副知主管機關。

【本機構因用戶違規排水，所衍生費用之處理】

第二十三條 本機構因用戶違規排水，致需增加左列費用時，其費用應由該用戶繳納：

一、污水下水道系統為處理用戶違規排水所增加之費用。

二、污水下水道系統致受損害，所需清理及維修之費用。

三、污水下水道系統因用戶超量排放而溢流，致遭環保主管機關科處之罰鍰。

【本機構拒絕用戶廢（污）水納入之處置】

第二十四條 用戶因左列事項，本機構得予拒絕納入暨撤銷原核發之聯接使用證明，並副知下水道及環保主管機關。

一、違反本規章第九條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十七條、第十九條等規定，經限期改善，而未改善者。

三、逾期未繳下水道機構營運維護費，經催告達一個月者。

四、違反本規章第二十二條、二十三條規定，應繳納之費用而未繳納者。

五、依相關法令規定應拒絕納入者。

【用戶因故停止排放廢（污）水之處理】

第二十五條 用戶因解散、歇業、停業、停止生產而停止排放廢（污）水，應於事實發生之日起三十日內以書面向本機構申報，經查明屬實者，其維護費得溯自事實發生之日起停止計收。

用戶未於前項期限內向本機構申報者，其維護費計徵至申報日止。

【用戶於本規章施行前，已依法使用下水道系統之適用規定】

第二十六條 本規章實施前，本機構已依法公告使用排水區域內之用戶，適用本規章之規定。

【訂定本規章之實施日期】

第二十七條 本規章自公告日起實施。

華亞科技園區污水下水道接用程序

附註：

下水道用戶：指依下水道法及本園區污水下水道使用管理規章接用下水道者。

# Text boxes

下 水 道 使 用 管 理 規 章

(附件一)

下水道機構

下水道用戶

檢附申請資料一式二份：

(廢（污）水納管申請表

(其他經下水道機構指定之文件

申請納管

審       查

不認可

審查結果

資 料 補 正

認可

核發「納管同意書」

施      工

完      工

檢附申請資料一式二份：

(廢（污）水聯接使用申請表

(其他經下水道機構指定之文件

申請聯接使用

查       驗

資料補正及工程改善

不合格

查驗結果

核發聯接使用證明

合格